## 1 квартал 2020
Объем свободной мощности для технологического присоединеня на 31.03.2020 г. по объектам ООО "ОЭсК-Челябинск" |  |  |  |  | Объем свободной для техн. присоединения мощности
№ п/п | Наименование объекта | Кол-во трансформаторов, шт. | Мощность трансформаторов, кВА | Уровень напряжения, кВ | СН2 | НН
1 | ТП-1092 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
2 | ТП-4631 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
3 | ТП-4635 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
4 | ТП-3333 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
5 | пристрой к РП-63 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
6 | ТП-4446 | 2 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
7 | ТП-329П | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
8 | ТП-3515 (КТП №18 и №19) | 2 | 800 | 6/0,4 | 0 | 0
9 | ТП-1476 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
10 | ТП-2055 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
11 | ТП-5785 | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
12 | ТП-2713 | 1 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
13 | ТП-2320 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
14 | ТП-2056 | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
15 | ТП-609 | 2 | 1030 | 6/0,4 | 0 | 0
16 | ТП-1 (Хладокомбинат) | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
17 | ТП-2 (Хладокомбинат) | 3 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
18 | ТП б/н НикМа | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
19 | ТП-4511 | 2 | 1030 | 10/0,4 | 0 | 0
20 | ЦРП-2 (ЕКК) | 1 | 800 | 10 | 0 | 0
21 | ТП-13 (ЕКК) | 1 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
22 | КТПН-1 (ЕКК) | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
23 | КТПН-1 Строймеханизация | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
24 | ЦРП-3 (ЗЖБК) | суммарно | 6750 | 6 | 0 | 0
25 | ТП б/н МИЛЕНИК | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
26 | ТП-3056 (Кепяк) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
27 | КТПн-1 (АлексА) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
28 | КТП-б/н Строймеханизация | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
29 | ТП-2 сад Теплостроевец | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
30 | ТП-3 ООО Мост | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
31 | ТП-4 ООО ЧЗДО | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
32 | ТП-5 Готовец | 1 | 100 | 6/0,4 | 0 | 0
33 | ТП-6 ООО "ТСКр" | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
34 | ТП-7 ООО "Мост" | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
35 | ТП-414 | 1 | 560 | 6/0,4 | 0 | 0
36 | ТП-415 | 1 | 500 | 6/0,4 | 0 | 0
37 | ТП-515 | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
38 | ТП-516 | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0

## 2 квартал 2020
Объем свободной мощности для технологического присоединения на 30.06.2020 г. по объектам ООО "ОЭсК-Челябинск" |  |  |  |  | Объем свободной для техн. присоединения мощности
№ п/п | Наименование объекта | Кол-во трансформаторов, шт. | Мощность трансформаторов, кВА | Уровень напряжения, кВ | СН2 | НН
1 | ТП-1092 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
2 | ТП-4631 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
3 | ТП-4635 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
4 | ТП-3333 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
5 | пристрой к РП-63 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
6 | ТП-4446 | 2 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
7 | ТП-329П | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
8 | ТП-3515 (КТП №18 и №19) | 2 | 800 | 6/0,4 | 0 | 0
9 | ТП-1476 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
10 | ТП-2055 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
11 | ТП-5785 | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
12 | ТП-2713 | 1 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
13 | ТП-2320 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
14 | ТП-2056 | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
15 | ТП-609 | 2 | 1030 | 6/0,4 | 0 | 0
16 | ТП-1 (Хладокомбинат) | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
17 | ТП-2 (Хладокомбинат) | 3 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
18 | ТП б/н НикМа | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
19 | ТП-4511 | 2 | 1030 | 10/0,4 | 0 | 0
20 | ЦРП-2 (ЕКК) | 1 | 800 | 10 | 0 | 0
21 | ТП-13 (ЕКК) | 1 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
22 | КТПН-1 (ЕКК) | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
23 | КТПН-1 Строймеханизация | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
24 | ЦРП-3 (ЗЖБК) | 7 | 3970 | 6/0,4 | 0 | 0
25 | ТП б/н МИЛЕНИК | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
26 | ТП-3056 (Кепяк) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
27 | КТПн-1 (АлексА) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
28 | КТП-б/н Строймеханизация | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
29 | ТП-2 сад Теплостроевец | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
30 | ТП-3 ООО Мост | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
31 | ТП-4 ООО ЧЗДО | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
32 | ТП-5 Готовец | 1 | 100 | 6/0,4 | 0 | 0
33 | ТП-6 ООО "ТСКр" | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
34 | ТП-7 ООО "Мост" | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0

## 3 квартал 2020
Объем свободной мощности для технологического присоединения на 30.09.2020 г. по объектам ООО "ОЭсК-Челябинск" |  |  |  |  | Объем свободной для техн. присоединения мощности
№ п/п | Наименование объекта | Кол-во трансформаторов, шт. | Мощность трансформаторов, кВА | Уровень напряжения, кВ | СН2 | НН
1 | ТП-1092 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
2 | ТП-4631 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
3 | ТП-4635 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
4 | ТП-3333 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
5 | пристрой к РП-63 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
6 | ТП-4446 | 2 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
7 | ТП-329П | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
8 | ТП-3515 (КТП №18 и №19) | 2 | 800 | 6/0,4 | 0 | 0
9 | ТП-1476 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
10 | ТП-2055 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
11 | ТП-5785 | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
12 | ТП-2713 | 1 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
13 | ТП-2320 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
14 | ТП-2056 | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
15 | ТП-609 | 2 | 1030 | 6/0,4 | 0 | 0
16 | ТП-1 (Хладокомбинат) | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
17 | ТП-2 (Хладокомбинат) | 3 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
18 | ТП б/н НикМа | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
19 | ТП-4511 | 2 | 1030 | 10/0,4 | 0 | 0
20 | ЦРП-2 (ЕКК) | 1 | 800 | 10 | 0 | 0
21 | ТП-13 (ЕКК) | 1 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
22 | КТПН-1 (ЕКК) | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
23 | КТПН-1 Строймеханизация | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
24 | ЦРП-3 (ЗЖБК) | 7 | 3970 | 6/0,4 | 0 | 0
25 | ТП б/н МИЛЕНИК | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
26 | ТП-3056 (Кепяк) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
27 | КТПн-1 (АлексА) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
28 | КТП-б/н Строймеханизация | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
29 | ТП-2 сад Теплостроевец | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
30 | ТП-3 ООО Мост | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
31 | ТП-4 ООО ЧЗДО | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
32 | ТП-5 Готовец | 1 | 100 | 6/0,4 | 0 | 0
33 | ТП-6 ООО "ТСКр" | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
34 | ТП-7 ООО "Мост" | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0

## 4 квартал 2020
Объем свободной мощности для технологического присоединения на 31.12.2020 г. по объектам ООО "ОЭсК-Челябинск" |  |  |  |  | Объем свободной для техн. присоединения мощности
№ п/п | Наименование объекта | Кол-во трансформаторов, шт. | Мощность трансформаторов, кВА | Уровень напряжения, кВ | СН2 | НН
1 | ТП-1092 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
2 | ТП-4631 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
3 | ТП-4635 | 2 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
4 | ТП-3333 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
5 | пристрой к РП-63 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
6 | ТП-4446 | 2 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
7 | ТП-329П | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
8 | ТП-3515 (КТП №18 и №19) | 2 | 800 | 6/0,4 | 0 | 0
9 | ТП-1476 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
10 | ТП-2055 | 2 | 1000 | 6/0,4 | 0 | 0
11 | ТП-5785 | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
12 | ТП-2713 | 1 | 400 | 10/0,4 | 0 | 0
13 | ТП-2320 | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
14 | ТП-2056 | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
15 | ТП-609 | 2 | 1030 | 6/0,4 | 0 | 0
16 | ТП-1 (Хладокомбинат) | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
17 | ТП-2 (Хладокомбинат) | 3 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
18 | ТП б/н НикМа | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
19 | ТП-4511 | 2 | 1030 | 10/0,4 | 0 | 0
20 | ЦРП-2 (ЕКК) | 1 | 800 | 10 | 0 | 0
21 | ТП-13 (ЕКК) | 1 | 1000 | 10/0,4 | 0 | 0
22 | КТПН-1 (ЕКК) | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
23 | КТПН-1 Строймеханизация | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
24 | ЦРП-3 (ЗЖБК) | 7 | 3970 | 6/0,4 | 0 | 0
25 | ТП б/н МИЛЕНИК | 2 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0
26 | ТП-3056 (Кепяк) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
27 | КТПн-1 (АлексА) | 2 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
28 | КТП-б/н Строймеханизация | 1 | 630 | 10/0,4 | 0 | 0
29 | ТП-2 сад Теплостроевец | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
30 | ТП-3 ООО Мост | 1 | 400 | 6/0,4 | 0 | 0
31 | ТП-4 ООО ЧЗДО | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
32 | ТП-5 Готовец | 1 | 100 | 6/0,4 | 0 | 0
33 | ТП-6 ООО "ТСКр" | 1 | 250 | 6/0,4 | 0 | 0
34 | ТП-7 ООО "Мост" | 1 | 630 | 6/0,4 | 0 | 0