## Январь 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и ввводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Январь 2022г.
1. | 2022-01-20 | ТП 18888 капитальный ремонт | 2022-01-20
2. | 2022-01-21 | ТП 508 силовой тр-р Т-1, КПСТ 0,4кВ капитальный ремонт | 2022-01-21

## Февраль 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и ввводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Февраль 2022г.
1 | 04.02.2022г | ТП-5785, капитальный ремонт РУ-0,4кВ | 04.02.2022г
2 | 05.02.2022г | ТП-609, текущий ремонт РУ-0,4кВ | 05.02.2022г
3 | 21.02.2022г | РП-3, текущий ремонт | 21.02.2022г

## Март 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и ввводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Март 2022г.
1 | 2022-03-09 | ТП-343, текущий ремонт РУ-0,4кВ | 2022-03-09
2 | 2022-03-10 | КТП-400, капитальный ремонт РУ-0,4кВ | 2022-03-10
3 | 2022-03-17 | ТП-4199, текуший ремонт РУ-0,4кВ | 2022-03-17
4

## Апрель 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и ввводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Апрель 2022г.
1 | 2022-04-15 | ТП Миленик 2с 0,4кВ текущий ремонт | 2022-04-15
2 | 2022-04-20 | ТП 4631 1с 0,4кВ текущий ремонт | 2022-04-20
3 | 2022-04-22 | ВЛ 6кВ ПС Федоровская 35/6- ЯКНО 6кВ обрезка деревьев | 2022-04-22
4 | 2022-04-28 | ТП 4631 2с 0,4кВ текущий ремонт | 2022-04-28

## Май 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и ввводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Май 2022г.
1 | 2022-05-05 | ПС Федоровская 35/6кВ РУ 6кВ яч Т-1 текущий ремонт | 2022-05-05
2 | 2022-05-13 | ТП 2732 КЛ 0,4кВ щ1гр2 | 2022-05-13
3 | 2022-05-16 | пос.Еланчик ЯКНО 10кВ текущий ремонт МВ | 2022-05-16

## июнь 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и ввводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Июнь 2022г.
1 | 2022-06-17 | пос.Еланчик ЯКНО 10кВ замена РВО-10У1 | 2022-06-17
2 | 2022-06-21 | ТП 5785 1с 0,4кВ; сил тр-р Т-1 текущий ремонт | 2022-06-21

## июль 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Июль 2022г.
1 | 2022-07-05 | ТП 2320 1с 0,4кВ; Т-1 тек рем | 2022-07-05
2 | 2022-07-05 | ТП 2320 2с 0,4кВ; Т-2 тек рем | 2022-07-05
3 | 2022-07-06 | ТП 5651 1с 0,4кВ; Т-1 тек рем | 2022-07-06
4 | 2022-07-06 | ТП 5651 2с 0,4кВ; Т-2 тек рем | 2022-07-06
5 | 2022-07-07 | ТП 2056 1с 0,4кВ; Т-1 тек рем | 2022-07-07
6 | 2022-07-07 | ТП 2056 2с 0,4кВ; Т-2 тек рем | 2022-07-07
7 | 2022-07-13 | ТП 5785 1с 0,4кВ; Т-1 тек рем | 2022-07-13

## август 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Август 2022г.
1 | 2022-08-17 | ТП 5162 Т-1, 1с 0,4кВ, 1с 6кВ тек рем | 2022-08-17
2 | 2022-08-18 | ПС Федоровская 1с 6кВ тек рем, ВЛ 6кВ ф1 обрезка деревьев | 2022-08-18
3 | 2022-08-29 | ТП 4635 1с 10кВ, Т-1, 1с 0,4кВ тек рем | 2022-08-29

## сентябрь 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Сентябрь 2022г.
1 | 2022-09-05 | ПС Федоровская 35 кВ | 2022-09-05

## октябрь 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Октябрь 2022г.
1 | 11.10.2022г | ЦРП-2 РУ 6кВ яч СМВ | 11.10.2022г
2 | 13.10.2022г | КТП-1 ЕКК 1с 0,4кВ | 2022-10-13

## ноябрь 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
Ноябрь 2022г.
1 | 2022-11-03 | ЦРП-2 ЕКК РУ 6кВ яч.16 настройка РЗА | 2022-11-03

## декабрь 2022г.
Сведения о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов ООО "ОЭсК-Челябинск"
№ п/п | дата вывода в ремонт | Оборудование, выводимое в ремонт | дата ввода в работу
1 | 2022-12-06 | КТП-3 з-д "Прибор" 1с. 10кВ, Т1, 2с. 10кВ, Т2 текущий ремонт | 2022-12-06
2 | 2022-12-06 | КТП-4 з-д "Прибор" 1с. 10кВ, Т1, 2с. 10кВ, Т2 текущий ремонт | 2022-12-06
3 | 2022-12-07 | КТП-4 з-д "Прибор" 1с. 10кВ, Т1, 2с. 10кВ, Т2 текущий ремонт | 2022-12-07
4 | 2022-12-07 | КТП-1 з-д "Прибор" 1с. 10кВ, Т1, 2с. 10кВ, Т2 текущий ремонт | 2022-12-07
5 | 2022-12-21 | ТП-2174 ввод 0,4кВ №1 замена ТТ | 2022-12-21
6 | 2022-12-26 | ТП-2174 ввод 0,4кВ №2 замена ТТ | 2022-12-26
ъ