## Лист1
| Результаты контрольных замеров | [8 empty] | Результаты вычислений
| UАВ, В | UВС, В | UСА, В | UА, В | UВ, В | UС, В | IА, А | IB, А | IC, А | PА, кВт | PВ, кВт | PС, кВт | ƩP, кВт
ТП-329п
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 391 | 388 | 390 | 226.0116 | 224.2775 | 225.4335 | 125 | 132 | 135 | 28.2514 | 29.6046 | 30.4335 | 88.2896
ТП-2713
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 384 | 388 | 381 | 221.9653 | 224.2775 | 220.2312 | 32 | 40 | 18 | 7.1029 | 8.9711 | 3.9642 | 20.0382
ТП-609
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 392 | 389 | 389 | 226.5896 | 224.8555 | 224.8555 | 148 | 202 | 187 | 33.5353 | 45.4208 | 42.048 | 121.004
КТП Никма
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 398 | 400 | 397 | 230.0578 | 231.2139 | 229.4798 | 32 | 44 | 26 | 7.3618 | 10.1734 | 5.9665 | 23.5017
ТП-3515
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 386 | 385 | 384 | 223.1214 | 222.5434 | 221.9653 | 308 | 290 | 340 | 68.7214 | 64.5376 | 75.4682 | 208.7272
ТП-4631
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 388 | 383 | 387 | 224.2775 | 221.3873 | 223.6994 | 128 | 132 | 80 | 28.7075 | 29.2231 | 17.896 | 75.8266
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 387 | 385 | 384 | 223.6994 | 222.5434 | 221.9653 | 67 | 104 | 97 | 14.9879 | 23.1445 | 21.5306 | 59.663
ТП-4635
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 388 | 384 | 386 | 224.2775 | 221.9653 | 223.1214 | 151 | 132 | 80 | 33.8659 | 29.2994 | 17.8497 | 81.015
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 387 | 385 | 384 | 223.6994 | 222.5434 | 221.9653 | 113 | 126 | 158 | 25.278 | 28.0405 | 35.0705 | 88.389
ТП-4446
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 398 | 400 | 402 | 230.0578 | 231.2139 | 232.3699 | 38 | 45 | 40 | 8.7422 | 10.4046 | 9.2948 | 28.4416
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 397 | 399 | 400 | 229.4798 | 230.6358 | 231.2139 | 20 | 39 | 25 | 4.5896 | 8.9948 | 5.7803 | 19.3647
ТП-1092
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 387 | 391 | 390 | 223.6994 | 226.0116 | 225.4335 | 87 | 99 | 91 | 19.4618 | 22.3751 | 20.5145 | 62.3514
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 390 | 393 | 391 | 225.4335 | 227.1676 | 226.0116 | 63 | 59 | 102 | 14.2023 | 13.4029 | 23.0532 | 50.6584
ТП-1476
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 388 | 392 | 392 | 224.2775 | 226.5896 | 226.5896 | 122 | 87 | 68 | 27.3618 | 19.7133 | 15.4081 | 62.4832
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 387 | 393 | 390 | 223.6994 | 227.1676 | 225.4335 | 39 | 61 | 102 | 8.7243 | 13.8572 | 22.9942 | 45.5757
ТП-2055
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 388 | 392 | 392 | 224.2775 | 226.5896 | 226.5896 | 118 | 98 | 137 | 26.4647 | 22.2058 | 31.0428 | 79.7133
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 387 | 393 | 390 | 223.6994 | 227.1676 | 225.4335 | 129 | 89 | 109 | 28.8572 | 20.2179 | 24.5723 | 73.6474
ТП-2056
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 394 | 392 | 393 | 227.7457 | 226.5896 | 227.1676 | 40 | 66 | 51 | 9.1098 | 14.9549 | 11.5855 | 35.6503
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 394 | 393 | 393 | 227.7457 | 227.1676 | 227.1676 | 54 | 39 | 44 | 12.2983 | 8.8595 | 9.9954 | 31.1532
ТП-2320
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 389 | 392 | 393 | 224.8555 | 226.5896 | 227.1676 | 125 | 118 | 105 | 28.1069 | 26.7376 | 23.8526 | 78.6971
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 390 | 389 | 393 | 225.4335 | 224.8555 | 227.1676 | 98 | 134 | 89 | 22.0925 | 30.1306 | 20.2179 | 72.441
ТП-2320
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 394 | 392 | 392 | 227.7457 | 226.5896 | 226.5896 | 51 | 48 | 32 | 11.615 | 10.8763 | 7.2509 | 29.7422
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 393 | 391 | 392 | 227.1676 | 226.0116 | 226.5896 | 41 | 37 | 55 | 9.3139 | 8.3624 | 12.4624 | 30.1387
ТП-3056
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 394 | 392 | 392 | 227.7457 | 226.5896 | 226.5896 | 64 | 55 | 69 | 14.5757 | 12.4624 | 15.6347 | 42.6728
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 393 | 391 | 392 | 227.1676 | 226.0116 | 226.5896 | 23 | 42 | 56 | 5.2249 | 9.4925 | 12.689 | 27.4064
РП-63
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 387 | 389 | 390 | 223.6994 | 224.8555 | 225.4335 | 46 | 28 | 69 | 10.2902 | 6.296 | 15.5549 | 32.141
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 388 | 391 | 389 | 224.2775 | 226.0116 | 224.8555 | 39 | 25 | 59 | 8.7468 | 5.6503 | 13.2665 | 27.6636
ТП-5785
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 395 | 394 | 396 | 228.3237 | 227.7457 | 228.9017 | 13 | 28 | 9 | 2.9682 | 6.3769 | 2.0601 | 11.4052
ТП-Миленик
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 400 | 399 | 401 | 231.2139 | 230.6358 | 231.7919 | 62 | 34 | 82 | 14.3353 | 7.8416 | 19.0069 | 41.1838
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 402 | 400 | 398 | 232.3699 | 231.2139 | 230.0578 | 28 | 25 | 59 | 6.5064 | 5.7803 | 13.5734 | 25.8601
КТПН-1 Машиностроителей 1
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 387 | 388 | 387 | 223.6994 | 224.2775 | 223.6994 | 80 | 96 | 118 | 17.896 | 21.5306 | 26.3965 | 65.8231
РУ-0,4 кВ, Ввод №2 | 388 | 390 | 386 | 224.2775 | 225.4335 | 223.1214 | 125 | 68 | 101 | 28.0347 | 15.3295 | 22.5353 | 65.8994
КТП-1 Автодорожная 6
РУ-0,4 кВ, Ввод №1 | 387 | 388 | 387 | 223.6994 | 224.2775 | 223.6994 | 45 | 38 | 60 | 10.0665 | 8.5225 | 13.422 | 32.011